## Instrukce
Návod k použití šablony záznamu kontroly zařízení
Spravujte registraci zařízení, plány inspekcí, historii inspekcí, fotografie, nápravná opatření a měsíční přehledy na jednom místě.
Průběh procesu (4 kroky)
KROK 1 | Zkontrolujte číselník | Zkontrolujte intervaly, lokality, možnosti hodnocení a stavu oprav a v případě potřeby přidejte vlastní položky.
KROK 2 | Zaregistrujte zařízení v hlavním registru | Zadejte ID zařízení, název, kategorii, lokalitu, datum instalace, interval, odpovědnou osobu a aktuální stav.
KROK 3 | Zadejte plány, záznamy, fotografie a opravy | Spravujte plánovaná data v listu Plán a zaznamenávejte denní inspekce, detaily fotografií a opatření k nápravě.
KROK 4 | Zkontrolujte stav | Použijte Dashboard a Měsíční přehled ke kontrole míry dokončení, varování a nevyřízených oprav.
Průvodce vysvětlivkami a barevným kódováním
Vstupní buňka | Buňky určené pro přímé ruční zadávání.
Automatická buňka | Buňky automaticky vypočítávané pomocí vzorců, VLOOKUP nebo COUNTIFS. Nepřepisujte.
Výběrová buňka | Buňky obsahující rozevírací seznamy odkazující na číselník.
Normální / Dokončeno | Indikuje, že nebyly nalezeny žádné problémy nebo je úkol dokončen. |  | Normální
Varování / Probíhá | Indikuje položky v kontrole/řešení nebo problémy vyžadující pozornost. |  | Varování
Mimo provoz / Nezahájeno | Indikuje stav mimo provoz, nevyřešené problémy nebo opatření vyžadující rychlou reakci. |  | Mimo provoz
Provozní poznámky
• Udržujte ID zařízení jedinečná. Listy Plán, Záznam, Foto a Oprava načítají názvy zařízení automaticky z Registru zařízení.
• Změna voleb v listu Číselník aktualizuje možnosti dostupné v rozevíracích seznamech.
• Buňky se vzorci jsou zvýrazněny světle šedou barvou. Pokud je omylem přepíšete, zkopírujte vzorec z vedlejších řádků.

## Dashboard
Dashboard
Dashboard pro rychlou kontrolu stavu inspekce a údržby zařízení.
Registrovaná zařízení |  |  | Míra dokončení inspekcí |  |  | Zařízení s varováním |  |  | Nevyřízené opravy
5 |  |  | 20% |  |  | 1 |  |  | 2
Stav zařízení | Počet | Podíl |  | Stav plánu | Počet | Podíl | Měsíc | Inspekce | Varování | Dokončené opravy | Komentáře
Normální | 3 | 60% |  | Nezahájeno | 3 | 60% | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0
Varování | 1 | 20% |  | Probíhá | 1 | 20% | 2026-06-01 | 5 | 1 | 2 | Varování aktivní
Mimo provoz | 1 | 20% |  | Dokončeno | 1 | 20% | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0
Kategorie | Počet zařízení | Normální | Varování | Mimo provoz | Míra vyřazení z provozu
HVAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Elektro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0%
Instalatérství | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Výrobní zařízení | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
Požární bezpečnost | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Dopravní zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Stavební zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Registr zařízení
Registr zařízení
Registruje základní informace o zařízení. ID zařízení se používá jako referenční klíč v jiných listech.
ID zařízení | Název zařízení | Kategorie | Lokalita | Datum instalace | Interval | Odpovědná osoba | Aktuální stav
EQ-0001 | Klimatizační jednotka AHU-1 | HVAC | Budova centrály 1.NP | 2020-04-15 | Měsíčně | Ken Sato | Normální
EQ-0002 | Transformátor TR-2 | Elektro | Továrna A | 2018-09-01 | Měsíčně | Misaki Suzuki | Varování
EQ-0003 | Vodní čerpadlo P-03 | Instalatérství | Strojovna | 2021-06-20 | Čtvrtletně | Naoki Tanaka | Normální
EQ-0004 | Kompresor CP-01 | Výrobní zařízení | Továrna B | 2019-11-05 | Týdně | Aya Yamamoto | Mimo provoz
EQ-0005 | Systém požární signalizace FA-01 | Požární bezpečnost | Sklad | 2022-02-10 | Pololetně | Sho Takahashi | Normální

## Plán inspekcí
Plán inspekcí
Zadejte plány inspekcí. Názvy zařízení se automaticky načítají přes ID zařízení z hlavního registru.
ID plánu | Plánované datum | ID zařízení | Název zařízení | Inspektor | Stav
PLAN-0001 | 2026-06-18 | EQ-0001 | Klimatizační jednotka AHU-1 | Ken Sato | Nezahájeno
PLAN-0002 | 2026-06-20 | EQ-0002 | Transformátor TR-2 | Misaki Suzuki | Probíhá
PLAN-0003 | 2026-06-22 | EQ-0003 | Vodní čerpadlo P-03 | Naoki Tanaka | Nezahájeno
PLAN-0004 | 2026-06-12 | EQ-0004 | Kompresor CP-01 | Aya Yamamoto | Dokončeno
PLAN-0005 | 2026-07-01 | EQ-0005 | Systém požární signalizace FA-01 | Sho Takahashi | Nezahájeno

## Záznam inspekcí
Záznam inspekcí
Záznamy dokončených inspekcí. Názvy zařízení se automaticky načítají přes ID zařízení z hlavního registru.
ID záznamu | Datum kontroly | ID zařízení | Název zařízení | Položka kontroly | Inspektor | Výsledek | Nutné opatření | Poznámky
LOG-0001 | 2026-06-05 | EQ-0001 | Klimatizační jednotka AHU-1 | Kontrola čistoty filtru a hluku | Ken Sato | Normální | Ne | Vstup a výstup v pořádku. Bez abnormálního hluku.
LOG-0002 | 2026-06-07 | EQ-0002 | Transformátor TR-2 | Kontrola izolačního odporu a teploty rozvaděče | Misaki Suzuki | Varování | Ano | Mírný nárůst teploty na svorkách. Doporučeno dotažení a opětovné měření.
LOG-0003 | 2026-06-08 | EQ-0003 | Vodní čerpadlo P-03 | Kontrola úniku a výstupního tlaku | Naoki Tanaka | Normální | Ne | Tlak je v normě. Žádné úniky nebyly nalezeny.
LOG-0004 | 2026-06-10 | EQ-0004 | Kompresor CP-01 | Kontrola napnutí řemene a hluku | Aya Yamamoto | Mimo provoz | Ano | Hlasitý hluk v pohonné jednotce. Mimo provoz do provedení opravy.
LOG-0005 | 2026-06-11 | EQ-0005 | Systém požární signalizace FA-01 | Kontrola displeje přijímače a záložní baterie | Sho Takahashi | Normální | Ne | Indikátory a záložní napájení v pořádku.

## Fotodokumentace
Fotodokumentace
Správa fotografií z inspekcí a situace na místě. Vložte obrázky do oblasti pro přílohu fotografie.
ID fotografie | Datum kontroly | ID zařízení | Popis situace | Oblast pro přílohu fotografie
PH-0001 | 2026-06-07 | EQ-0002 | Mírná změna barvy na svorkovnici. Fotozáznam nárůstu teploty. | Zde vložte fotografii
PH-0002 | 2026-06-08 | EQ-0003 | Kontrola těsnosti vodního čerpadla. Zem je suchá. | Zde vložte fotografii
PH-0003 | 2026-06-10 | EQ-0004 | Pohonná jednotka kompresoru. Foto umístění zdroje hluku. | Zde vložte fotografii
PH-0004 | 2026-06-11 | EQ-0005 | Kontrola kontrolky požárního poplachu. Normální svícení. | Zde vložte fotografii

## Opatření k nápravě
Opatření k nápravě
Spravuje stav nápravných opatření a oprav u problémů zjištěných během inspekcí.
ID opravy | Datum zjištění | ID zařízení | Detaily opravy | Termín | Datum dokončení | Stav
REP-0001 | 2026-06-07 | EQ-0002 | Dotažení svorek a opětovné měření teploty rozvaděče | 2026-06-21 |  | Probíhá
REP-0002 | 2026-06-10 | EQ-0004 | Výměna hnacího řemene a podrobná inspekce ložiska | 2026-06-17 |  | Nezahájeno
REP-0003 | 2026-05-28 | EQ-0003 | Výměna ucpávkového těsnění | 2026-06-03 | 2026-06-02 | Dokončeno
REP-0004 | 2026-06-01 | EQ-0001 | Výměna filtru | 2026-06-05 | 2026-06-04 | Dokončeno

## Měsíční přehled
Měsíční přehled
Automaticky agreguje měsíční inspekce, počty varování a dokončené opravy.
Měsíc | Inspekce | Varování | Dokončené opravy
2026-01-01 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 5 | 1 | 2
2026-07-01 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | 0 | 0 | 0
2026-09-01 | 0 | 0 | 0
2026-10-01 | 0 | 0 | 0
2026-11-01 | 0 | 0 | 0
2026-12-01 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Inspekce = IF([Měsíc]="","",COUNTIFS('Záznam inspekcí'!$B5:B104,">="&[Měsíc],'Záznam inspekcí'!$B5:B104,"<"&EDATE([Měsíc],1)))
Varování = IF([Měsíc]="","",COUNTIFS('Záznam inspekcí'!$B5:B104,">="&[Měsíc],'Záznam inspekcí'!$B5:B104,"<"&EDATE([Měsíc],1),'Záznam inspekcí'!$G5:G104,"Varování"))
Dokončené opravy = IF([Měsíc]="","",COUNTIFS('Opatření k nápravě'!$F5:F104,">="&[Měsíc],'Opatření k nápravě'!$F5:F104,"<"&EDATE([Měsíc],1),'Opatření k nápravě'!$G5:G104,"Dokončeno"))

## Číselník
Číselník
Seznam možností použitých ve vstupech pro každý list. Podle potřeby přidejte nebo upravte.
Interval | Kategorie | Lokalita | Odpovědná osoba | Stav zařízení | Stav plánu | Výsledek | Nutné opatření | Stav opravy | Položka kontroly
Denně | HVAC | Budova centrály 1.NP | Ken Sato | Normální | Nezahájeno | Normální | Ano | Nezahájeno | Vizuální kontrola
Týdně | Elektro | Budova centrály 2.NP | Misaki Suzuki | Varování | Probíhá | Varování | Ne | Probíhá | Kontrola hluku a vibrací
Měsíčně | Instalatérství | Továrna A | Naoki Tanaka | Mimo provoz | Dokončeno | Mimo provoz |  | Dokončeno | Kontrola úniků a kapání
Čtvrtletně | Výrobní zařízení | Továrna B | Aya Yamamoto | [5 empty] | Kontrola teploty a tlaku
Pololetně | Požární bezpečnost | Strojovna | Sho Takahashi | [5 empty] | Kontrola bezpečnostních prvků
Ročně | Dopravní zařízení | Sklad | Yuto Nakamura | [5 empty] | Kontrola čistoty
| Stavební zařízení | Venkovní areál | Tým údržby | [5 empty] | Kontrola spotřebního materiálu