## Ръководство
Шаблон за цялостна инспекция на съоръжения и оценка на състоянието
Excel шаблон за цялостна инспекция на съоръжения и оценка на състоянието.
Type | Color | Description
Manual Input Cell |  | Клетки, в които потребителят ръчно въвежда текст или числа.
Selection Cell (Dropdown) |  | Клетки за избор от падащ списък.
Calculation Cell (Formula) |  | Клетки, в които формулите изчисляват стойността автоматично.

## Табло
Табло
Excel шаблон за цялостна инспекция на съоръжения и оценка на състоянието.
Area | Normal | Warning | Urgent Action | Stopped | Total
Corrective Action Status
Status | Count
Open

## Inspection Ledger
Inspection Ledger
Excel шаблон за цялостна инспекция на съоръжения и оценка на състоянието.
Item ID | Area (Building/Floor/Room) | Asset (Equipment/Fixtures) | Inspection Item | Frequency (Daily/Monthly/Yearly) | Remarks
INS-001 | Entrance | Automatic Door | Проверете движението при отваряне/затваряне, необичаен шум и предпазния сензор. | Daily | Affects primary pedestrian pathways.
INS-002 | Reception | Emergency Lighting | Проверете осветлението и индикатора на батерията. | Monthly | Ensures safety during power outages.
INS-003 | Meeting Room A | Air Conditioner | Проверете шума при работа, температурата и чистотата на филтъра. | Monthly | Affects indoor comfort.

## Condition Assessment
Condition Assessment
Excel шаблон за цялостна инспекция на съоръжения и оценка на състоянието.
Assessment ID | Date Inspected | Item ID | Area | Asset Name | Inspection Item | Status | Onsite Notes (Fault description) | Inspector Name
ASMT-001 | 2026-06-13 | INS-001 |  |  |  | Normal | No issues. | Jordan Lee
ASMT-002 | 2026-06-14 | INS-002 |  |  |  | Warning | Battery indicator low. Replace during next cycle. | Casey Brooks
ASMT-003 | 2026-06-15 | INS-003 |  |  |  | Urgent Action | Heavily soiled filter. Cooling efficiency reduced. | Jordan Lee

## Проблеми и дефекти
Проблеми и дефекти
Excel шаблон за цялостна инспекция на съоръжения и оценка на състоянието.
Correction Task ID | Date Identified | Source Assessment ID | Target Equipment/Fixture | Fault Details | Impact (High/Med/Low) | Assigned Technician | Due Date | Action Status
ISS-001 |  | ASMT-002 |  |  | Medium | Taylor Reed | 2026-06-29 | In Progress
ISS-002 |  | ASMT-003 |  |  | Medium | Taylor Reed | 2026-06-22 | Open
ISS-003 |  | ASMT-004 |  |  | High | Alex Morgan | 2026-06-14 | In Progress

## Recheck History
Recheck History
Excel шаблон за цялостна инспекция на съоръжения и оценка на състоянието.
Recheck ID | Correction Task ID | Recheck Date | Result (Pass/Fail) | Verified By | Final Completion Date | Audit Notes
HIS-001 | ISS-001 | 2026-06-25 | Pass | Alex Morgan | 2026-06-25 | Replacement complete, operation verified.

## Asset Master
Asset Master
Excel шаблон за цялостна инспекция на съоръжения и оценка на състоянието.
Building Name | Floor | Room / Location | Asset Name | Management Class
Main Building | 1F | Entrance | Automatic Door | Equipment
Main Building | 1F | Reception | Emergency Lighting | Safety Equipment
Main Building | 2F | Meeting Room A | Air Conditioner | Equipment

## Staff Master
Staff Master
Excel шаблон за цялостна инспекция на съоръжения и оценка на състоянието.
Employee ID | Name | Department | Role (Inspector/Corrective Action/Manager)
S001 | Alex Morgan | Facility Management Dept | Manager
S002 | Jordan Lee | Facility Management Dept | Inspector
S003 | Taylor Reed | Maintenance Dept | Corrective Action Person

## Formula Reference
Formula Reference
Excel шаблон за цялостна инспекция на съоръжения и оценка на състоянието.
Used In | Formula | Purpose / Meaning | Formula Example
Dashboard | COUNTA | Преброяване на броя на активите, регистрирани в Главния списък с активи. | '=COUNTA('Asset Master'!$E$5:$E$204)
Dashboard | COUNTIF | Преброяване на случаите по състояние: Нормално, Предупреждение, Спешно действие и Спряно. | '=COUNTIF('Condition Assessment'!$H:$H,"Urgent Action")
Dashboard | COUNTIFS | Преброяване на задачи, отговарящи на няколко условия. Пример: Незавършени и просрочени коригиращи задачи. | '=COUNTIFS('Проблеми и дефекти'!$I:$I,"<"&TODAY(),'Проблеми и дефекти'!$J:$J,"<>Completed")